- 7.2. Isporuka materijala i opreme

| R. br. | Naziv | Količina kom / m | Cena | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kanalice 20x10mm bezhalogene sa poklopcem - samogasive | 1 | 272.4 | 272.4 |
| 2. | Kanalice 20x20mm bezhalogene sa poklopcem - samogasive | 422 | 331.2 | 139766.4 |
| 3. | Kanalice 40x20mm bezhalogene sa poklopcem - samogasive | 304 | 518.4 | 157593.6 |
| 4. | Kanalice 40x40mm bezhalogene sa poklopcem - samogasive | 182 | 633.6 | 115315.2 |
| 5. | Kanalice 50x50mm bezhalogene sa poklopcem - samogasive | 131 | 1036.8 | 135820.8 |
| 6. | Kanalice 80x40mm bezhalogene sa poklopcem - samogasive | 23 | 1260.5 | 28991.5 |
| 7. | Kanalice 110x70mm bezhalogene sa poklopcem - samogasive | 321 | 2390.4 | 767318.4 |
| 8. | Rebrasta bužir creva, savitljiva, bezhalogena, samogasiva , raznih profila, |  | Paušalno | 60000 |
| 9. | FTP kabl kat. 6A - testiran do 500MHz za 10GbE, bez halogena; Delta / EC, 3P & GHMT sertifikovan | 29282 | 64.8 | 1897473.6 |
| 10. | Fiber kabl 12 vlakna 9/125 singlemode indoor/outdoor, halogen free CPR Eca klasa negorivosti, UV otporan, sa zaštitom od glodara, ESMF G.652.D, poluprečnik savijanja ≤ 60mm | 90 | 70.8 | 6372 |
| 11. | Utičnice nazidna sa RJ45 STP modulom kat. 6A | 1 | 432 | 432 |
| 12. | Utičnice nazidna sa dva RJ45 STP modula kat. 6A | 259 | 833.8 | 215954.2 |
| 13. | Patch panel 19"/1U sa 24 RJ-45 STP kat. 6A Fully Shielded - držač kablova sa zadnje strane sa buksnom za uzemljenje (fiksni portovi) | 23 | 7680 | 176640 |
| 14. | Fiber optički patch panel 19"/1U sa 12 slotova za simplex SC/ST adaptere (ili LC duplex - do 24 fiber vlakna) sa slide mehanizmom i splajs kasetama | 2 | 5688 | 11376 |
| 15. | LC/LC singlemode/multimode fiber duplex adapter sa 2 x LC (dimenzija kao simplex) | 6 | 856.8 | 5140.8 |
| 16. | 42U/19" rek orman stojeći, prstenovi za vertikalno vođenje kablova, prednje i zadnje šine 19", dim. 800x1000x2000mm, točkići i nožice sa nivelacijom, nosivost do 800kg | 2 | 61776 | 123552 |
| 17. | Šrafovi sa tiplovima | 2800 | 12 | 33600 |
| UKUPNO |  |  |  | 3895896.7 |

- 7.3. Ugradnja materijala i opreme

| R. br. | Naziv | Količina kom / m | Cena | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Postavljanje plastičnih kanala | 1384 | 240 | 332160 |
| 2. | Postavljanje kabla u kanale | 29282 | 60 | 1756920 |
| 3. | Montaža utičnica | 519 | 240 | 128400 |
| 4. | Montaža rek ormana i elemenata | 2 | 12000 | 24000 |
| 5. | Demontaza i montaza panela sa 24 monomodna opticka vlakna iz starog rek ormana u novi | 1 | 30000 | 30000 |
| 6. | Montaža fiber optičkog panela i 4 RJ45 STP 6a modula za vezu sa mrežom u maloj zgradi TMF-a | 1 | 3000 | 3000 |
| 7. | Splajsovanje optičkih kablova | 12 | 1200 | 14400 |
| 8. | Razni nespecificirani radovi | 1 | 250000 | 250000 |
| UKUPNO |  |  |  | 2538880 |

- 7.4. Testiranje i puštanje u rad

| R. br. | Naziv | Količina kom / m | Cena | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atest linija na kategoriju 6a sa detaljnim izveštajem o kvalitetu linije | 535 | 480 | 256800 |
| 2. | Atest fiber optičkih linija | 12 | 1200 | 14400 |
| UKUPNO |  |  |  | 271200 |

- 7.5. Rekapitulacija troškova

|  | Naziv | Cena |
| --- | --- | --- |
| 2. | Isporuka materijala i opreme | 3895896.7 |
| 3. | Ugradnja materijala i opreme | 2538880 |
| 4. | Testiranje i puštanje u rad | 271200 |
| UKUPNO |  | 6705976.7 |

Napomena, cena je izražena u dinarima (trenutni kurs je približno 120 din - 1 euro)